QJ35变压比电桥产品产品技术参数

QJ35变压比电桥技术性能：

1.保证准确度使用条件:

环境温度10~ 30℃

相对湿度不大于80%

2.变比测量范围:1.02~111.12

3.误差盘范围: ±2%

4.准确度:±0.2%

5.检流计电源: AC220V,50Hz

6.测量回路电压:AC0~600V;50Hz

7.桥体十进制电阻工作电流:5~25mA

8.外型尺寸：470×370×220（mm）

9.质量:25kg

附：QJ36单双臂两用直流电桥性能特点

一、QJ36单双臂两用直流电桥主要技术性能:

1、测量范围：1 μΩ～1MΩ

2．准确度：0.02％

3．QJ36单双臂两用直流电桥外形尺寸：407×257×170（mm）

4．质zui：6.5kg

各量程主要参数：

总有效量程（Ω） 准确度（％）

两端式（单桥） 10 2～10 6 10 2～10 5 0.02 10 5～10 6 0.1

四端式（双桥）10 -6～10 2 10 -3～10 2 10 -4～10 -3 0.05

10 -5～10 -4 0.2

10-6～10-5 2

二、成套性：（用户自配）

1.ACl 5／2型、ACl 5／4型及AC24型检流计。

2.BZ3型标准电阻（10，1，0.1，0.01，0.001 Ω），根据具体测量需要而定。 3.871型直流精密稳压稳流源。

用于测量：

1、金属材料的电阻率、开关、继电器、接触器等电器设备的接触电阻、电机、变压器绕组的直流电阻等。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!