变压器变比组别测试仪操作注意事项

1、使用前请认真阅读本使用说明书。

2、本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀性气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。

3、接线时注意高压侧与低压侧引线不能接反。

4、仪器开机后不能将测试引线互相短路或接地等，必须将不用的引线夹悬空处理。

5、仪器接线要注意黄、绿、红、黑四色分别对应变压器的A、B、C、O三相接线端与中性点接线端，不要接错。

6、对仪器的维修、调整应由专业人员进行。

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器生产厂家，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机生产厂家等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!