- YTC6220高压无线核相仪（0.38kV—220kV）产品技术特征

- YTC6220高压无线核相仪主要优点在于去掉了连接两个电网（电源）两端的引线，（距离可达20m）可穿过围墙和隔墙（板），不受任何地形和设施构架的方式限制，提高了安全性，操作极为方便，只需一人操作一人监护。

- 产品别称：核相仪、高压无线核相器、高压核相器、高压核相仪、高压语音核相器（仪）

- YTC6220高压无线核相仪技术参数：

- ①准确度：同相误差≤15°，不同相误差≤15°

- ②采样速率 3 次 / 秒

- ③X和Y采集器电源电压为7.5V ±1.5V

- ④X和Y采集器工作电流≤5mA

- ⑤主机和 X、Y采集器的视距传输距离为X、Y≥20m

- ⑥工作环境：0°┉ +50° 湿度：≤85%RH

- ⑦储存环境：0°┉ +55° 湿度：≤85%RH

- ⑧本产品所测电压等级为 0.38kV—220kV

- YTC6220高压无线核相仪产品特征：

- 1、接收显示：相位角、频率、电压波形。

- 2、接收器自带可充电电池。

- 3、信号采集灵敏度高,选择性好。

- 4、高频传输,适应性强,可穿越隔板,围墙。

- 5、接触被测强电场时，仪器会自动报警。

- 6、操作方便,安全可靠。

- 7、现场带电校验。

- 8、坚固,密封性佳。

- 9、分量轻,便于携带。

- 尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!